ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту.

1. Фундаменты:

- устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входы в подвалы.

2. Стены и фасады:

- герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия:

- частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

4. Крыши:

- усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения:

- смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений лестничных клеток, усиление, смена отдельных участков.

6. Межквартирные перегородки:

- усиление, смена, заделка отдельных участков и элементов.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

- восстановление или замена отдельных участков и элементов подъездов и лестничных клеток.

8. Полы:

- замена, восстановление отдельных участков лестничных клеток.

9. Внутренняя отделка:

- восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

10. Центральное отопление:

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные;

- утепление (изоляция) стояков водоснабжения в подвальном помещении.

11. Водопровод, канализация:

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации;

- утепление (изоляция) стояков водоснабжения в подвальном помещении.

12. Электроснабжение и электротехнические устройства:

- установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, ремонт электросчетчиков, щитков, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

13. Вентиляция:

- замена и восстановление системы работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая, собственно, вентиляторы и их электроприводы.

Управляющая организация:

Директор ООО «ЖКС № 1»

___________Литвинов М.С.