## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО
ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ул. Братская № 22
|  | 2011 год | 2014 год
№№ | месяц | вид работ | материал | сумма | реестр
1. | январь | оконные решетки | изготовление и установка решеток на оконные проемы- 9шт. ; арматура диам 12мм- 118,8м; окраска арматура диам 12мм (оконных решоток) - 118,8м. | 39106 | 22
2. | январь | электрика под-д № 3 (тамбур) | смена выключателя 2кл.-1шт. | 78 | 45
3. | февраль | отопление кв. № 1,5,9,13 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20ст. -19м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25пл.(арм)-19м; муфта с накидной гайкой диам 25н\р-2шт.; уголок диам 25 90гр.-6шт.; муфта диам 25 (соед)-14шт.; гидравлическое испытание-19м | 15731 | 53
4. | февраль | отопление кв. № 15 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20ст.-10м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25пл. (арм)-10м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25 в\р-5шт.; уголок диам 25 90гр.-5шт.; гидравлическое испытание -10м | 9566 | 55
|  | отопление (в подвале по стояку кв. №15) | замена крана шарового диам 20мм сист. отопления-2шт.
5. | февраль | канализация (пульт) | демонтаж труб лежака системы канализации диам 110мм ч.к.-0,5м; монтаж труб лежака системы канализации диам 110мм ПВХ-0,5м; отвод диам 110мм 45гр.-1шт.; компенсатор диам 110мм-1шт.; ревизия диам 110мм-1шт. | 846 | 84
6. | март | водопровод кв. № 22 | замена крана системы водовода диам 15мм-1шт.; врезка диам 15мм-1шт.; резьба диам 15мм-1шт.; уголок диам 20мм-3шт.; муфта диам 20мм н\р-1шт.; муфта с резьбой и накидной гайкой диам. 20мм н\р-1шт. | 1780 | 114
7. | апрель | электрика подв №1 | смена выключателя-1шт. | 78 | 194
8. | май | электрика под №1 улица | смена светильника-1шт. | 616 | 248
9. | май | электрика под №1(тамбур) | прокладка кабеля алюминевого-0,5м; установка датчика движения-1шт. | 687 | 249
10. | май | отопления (пульт) | ревизия задвижки диам 100мм система отопления-2шт.; ревизия вентелей диам 50мм система отопления-6шт | 6693 | 275
11. | май | отопление кв. №43 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм ст.-7м; устройство отверстий плит перекрытия; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-2шт.; уголок диам 25мм-6шт.; гидравлическое испытание-7м | 6068 | 290
12. | май | отопление (пульт) | демонтаж труб лежака системы отопления диам 57мм ст.-2м; монтаж труб лежака системы отопления диам 57мм ст.-2м; отвод диам 57мм-4шт.; установка крана диам 50мм шар.-2шт.; резьба диам 57мм-4шт.; окраска труб диам 57мм ст.-2м; гидравлическое испытание -2м. | 4731 | 291
13. | июнь | электрика кв №68 | смена автомата выкл. 25ам-1шт. | 732 | 368
14. | июнь | ящик под №1 эт №1 | установка металлического ящика ( защита блок питания домофон)-1шт | 1454 | 380
15. | июль | отопление кв. 25;28 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм ст.-15м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл. (арм)-15м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р -8шт.; уголок диам 25мм 90гр.-12шт.; гидравлическое испытание-15м. | 13927 | 402
16. | июль | отопление кв. № 70 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм - 0,7м; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл. (арм)- 0,7м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-2шт.; уголок диам 25мм-8шт.; тройник диам 25мм-2шт.; гидравлическое испытание - 0,7м. | 1025 | 412
17. | июль | отопление кв. № 54,58,62 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм ст.-11м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл.(арм)-11м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-4шт.; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм в\р-2шт.; уголок диам 25мм 90гр.-6шт.; гидравлическое испытание-11м. | 9888 | 422
18. | июль | отопление кв № 43 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм ст.-9м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл (арм)-9м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-6шт.; уголок диам 25мм 90гр.-14шт.; гидравлическое испытание -9м. | 8331 | 428
19. | июль | канализация кв. №1 (подвал) | демонтаж труб стояка системы канализации ч\к диам 110мм-3,5м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж стояка канализации ПВХ диам 110мм с фасонными частями-3,5м; тройник диам 110 х 50 90гр.-1шт.; тройник диам 110 45гр.-1шт.; отвод диам 110мм 45гр.-2шт.; отвод диам 110мм 15гр.-1шт.; переход диам 110 х124мм-1шт.; монжет диам 110х124-1шт.; ревизия диам 110мм-1шт. | 4582 | 461
22. | июль | канализация кв.№ 43,46,40,37 | демонтаж труб стояка системы канализации ч\к диам 110мм-14,75м; демонтаж труб лежака системы канализации ч\к диам 50мм -1м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж стояка канализации ПВХ диам 110мм с фасонными частями-14,75м; монтаж труб лежака канализации ПВХ диам 50мм-1м; тройник диам 110 х 50 90гр.-4шт.; тройник диам 110 45гр.-4шт.; отвод диам 110 45гр-4шт.; муфта диам 110мм-1шт.; ревизия диам 110мм-3шт.; компенсатор диам 110мм-1шт.; хомут крепления диам 110мм-4шт. | 19186 | 468
23. | август | водопровод | демонтаж труб стояка системы водовода диам. 25мм ст.-7м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы водовода диам 32мм пл.-7м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 32мм н\р-1шт.; муфта диам 32мм в\р-1шт.4 кран шаровый диам 15мм-1шт.; муфта диам 20мм н\р-1шт.; уголок диам 32мм 90гр. пл.-3шт.; тройник диам 32х20пл.-1шт.; гидравлическое испытание-7м. | 3343 | 489
24. | август | водопровод кв. №43;46;40;37 | демонтаж труб стояка системы водовода диам 32мм ст.-12м; демонтаж труб лежака системы водовода диам 15мм ст.-1м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы водовода диам 32мм пл.-12м; монтаж труб лежака системы водовода диам 20мм пл.-1м; кран шаровый диам 15мм-5шт.; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 20мм н\р-5шт.; муфта диам 20мм н\р-5шт.; уголок диам 32мм 90гр. пластик-1шт.; уголок диам 20мм 90гр.пл.-5шт.; переход диам 32х20пл.-1шт.; переход диам 25х20пл.-5шт.; тройник диам 32х25пл.-5шт.; хомут крепление диам 32мм-4шт.; гидравлическое испытание-12м. | 7311 | 490
25. | август | канализация (пульт) | демонтаж труб стояка системы канализации диам 110мм ч.к.-2м; монтаж труб стояка системы канализации диам 110мм с фасон. Частями ПВХ-2м; переход диам 110 х 124-1шт.; монжет диам 110х124-1шт.;компенсатор диам 110мм -1шт.; уголок диам 110мм 45гр.-2шт.; тройник диам 110мм 45гр.-1шт.; заглушка диам 110мм -1шт. | 1588 | 532
26. | август | двери | демонтаж дверных блоков (из дерева) -4шт.-12м2; монтаж дверных блоков (из стали) с утеплителем- 4шт-12м2; заделка откосав- 2.8 кв.м. | 72607 | 562
27. | ноябрь | отопление(полотенцесешилки) | монтаж труб стояка системы отопления полотенцесушидки диам 20мм пл.(арм)-15м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 20мм н\р-2шт.; уголок диам 20мм 90гр. Пл.-20шт.; тройник диам 25мм пл.25х20-1шт.; клипса диам 20мм-8шт.; гидравлическое испытание - 15м. | 10068 | 685
28. | ноябрь | отопление кв. № 54,58,62 | демонтаж труб системы отопления диам 20мм ст.-3,6м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл.(арм.)-3,6м; муфта с резбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-2шт.; уголок диам 25мм 90гр.-2шт.; гидравлическое испытание - 3,6м | 3299 | 694
29. | ноябрь | отопление кв. № 31; 34 | демонтаж труб стояка системы отопления диам 20мм ст.-3,6м; устройство отверстий плит перекрытия; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм пл. (арм.)-3,6м; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-2шт.; уголок диам 25мм-4шт.; тройник диам 25х20-1шт.; кран диам 20мм пл.-1шт.; гидравлическое испытание - 3,6м. | 3572 | 696
246893