## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО
ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ул. Гагарина № 13
|  | 2011 год | 2014 год
№№ | месяц | вид работ | материал | сумма | реестр
1. | январь | подъезды,заделка штроб п. № 12;13;14;15 | ремонт штукатурки стен цементным раствором - 5,6кв.м.; окрашивание стен меловым раствором -20кв.м. окраска стен эмалью - 12,75кв.м.; шпаклевка - 5,6кв.м. | 3788 | 26
2. | январь | электрооборуд. Под-л № 6,7,8,9,10,11 | Этажные щиты: набор щита на 4кв.-5шт.; набор щита на 2кв.-25шт.; счетчик электрический 201,5 (нива) -70шт.; автомат ВА 47-29 1р-32А-70шт.; ВА 47-29 1р 25А - 140шт.; ВА 47-29 1р 10А -6шт.;( шина нулевая на 7 присоединений - 30шт.; сжим У734М 16х25 -180шт.; динрейка 30см-65шт.); пробивка штроб 40х40-90м; прокладка кабеля в штробы - 90м;( кабель АВВГ 2х4мм-160м; кабель АВВГ 1х6мм-90м; кабель ВВГ 1х4мм (в щитах)-270м; кабель АВВГ 4х10мм-105м); монтаж распаячной коробки-70шт.;; Освещение подъезда (пробивка штробы 20х20-80м; прокладка кабеля в штробы-80м; установка светильника светошумового-28шт.) | 378215 | 33
3. | февраль | водопровод кв. № 143; 145; 147; 149; 151 | смена стального трубопровода на полипроп. Диам 32мм-16м; смена стального трубопровода на полипроп. Диам 20мм-4м; смена шар. Крана диам 25мм-1шт.; смена шар. Крана диам 15мм-4шт.; смена тройника диам 32 х 20мм-4шт; смена переходника 32 х 20мм-1шт.; смена американки 32мм н\р-1шт.; смена американки 20мм н\р-5шт.; смена уголка 32мм 90гр.-1шт.; смена уголка 32мм 45гр.-1шт.; смена уголка 20мм 90гр.-7шт.; смена муфты соед. диам 32мм-2шт.; установка хомута диам 32мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 32мм-1вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-5вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 32мм-25м; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-15м. | 17248 | 74
4. | февраль | водопровод (15п подвал) | смена шар. Крана диам 25мм-1шт.; смена шар. Крана диам 32мм-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-1шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-1шт.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-20м; гидравлическое испытание трубопровода диам 32мм-20м. | 1163 | 75
5. | февраль | канализация кв. № 163; 164; подвал | демонтаж трубы ч\к диам 110мм- 8,75м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм- 8.75м; демонтаж трубы ч\к диам 50мм-0,5м; смена ревизии диам 110мм-1шт.; смена крестовины 110мм-1шт.; смена отвода диам 110мм 45гр.-12шт.; смена тройника 110 х 50мм 45гр.-2шт.; смена тройника 110мм 45гр.-1шт.; смена отвода диам 50мм 45гр.-2шт.; установка хомута диам 110мм-1шт.; смена переход с ч\к диам 50мм-1шт.; смена монжета диам 50мм-1шт.; смена переход с ч\к диам 110мм -1шт.; смена монжета диам 110мм-1шт.; пробивка отверстия в перекрытии - 0,5 м3; заделка отверстия пенопласт- 0,5 м3. | 22531 | 86
6. | февраль | канализация кв. № 143;145;147;149;151 | демонтаж трубы ч\к диам 100мм-20,75м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-20,75м; смена ревизии 110мм-2шт; смена тройника 110х50мм-7шт.; смена тройника 110мм 45гр.-6шт.; демонтаж трубы ч\к диам 50мм-1.2м; монтаж трубы ПХВ диам 50мм-1,2м; смена отвода 110мм 30гр.-2шт.; смена отвода 50мм 45гр.-1шт.; смена переходника с ч\к диам 50мм-3шт.; смена монжета диам 50мм-3шт.; установка хомута 110мм-5шт.. | 25043 | 87
7. | февраль | канализация (14п.)подвал | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-0,5м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-0,5м; смена тройника диам 110мм 90гр.-1шт.; смена отвода 110мм 45гр.-3шт.; смена отвода 110мм 30гр-1шт.; смена муфты диам 110мм -1шт.; смена переход с ч\к диам 110мм-1шт.; смена монжета 110мм-1шт. | 1457 | 88
8. | февраль | канализация (10п подвал) | демонтаж трубы ч\к диам 110мм- 4,25м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-4,25м; смена ревизии диам 110мм-1шт.; смена отвода 110мм 15гр.-1шт.; смена муфты 110мм-1шт.; смена переходника ч\к диам 110мм-1шт.; смена монжеиа диам 110мм-1шт. | 2993 | 89
9. | февраль | канализация (мастерская) | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-.75м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм - 3,75м; смена отвода ПХВ диам 110мм 90гр.-1шт.; смена отвода ПХВ диам 110мм 45гр.-3шт.; смена монжета диам 110мм-1шт.; смена перехода с ч\к диам 110мм-1шт.; установка хомута 110мм-2шт. | 3237 | 90
10. | февраль | канализация кв. № 78;80 | демонтаж трубы ч\к диам 50мм-2м; монтаж трубы ПХВ диам 50мм-2м; смена тройника ПХВ диам 50мм 45гр.-1шт.; установка хомута 50мм-1шт.; пробивка отверстий в перекрытии - 0,2 м3; заделка отверстий пеной - 0,2м3 | 5840 | 91
11. | матр | канализация (6п подвал) | демонтаж трубы ч\к диам 110мм - 8,5м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-8,5м; смена тройника диам 110мм 45гр-1шт.; смена тройника 110х50мм 90гр. -1шт.; смена отвода диам 110мм 45гр.-2шт.; смена ревизии диам 110мм-1шт.; | 7935 | 122
12. | матр | канализация (1п подвал) | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-4,75м; монтаж трубя ПХВ диам 110мм - 4,75м; смена отвода диам 110мм 45гр.-4шт.; смена переходника с ч\к диам 110мм-1шт.; смена монжета диам 110мм -2шт. | 3717 | 123
13. | апрель | отопление кв.№23 п\сушилка | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-9м; смена муфты соед диам 25мм-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-19м. | 8515 | 150
14. | апрель | отопление кв № 44,46,48 | замена стального трубопровода на полипроп. Диам 25мм-8м; смена американки диам 25 н\рмм-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр. -4шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-3шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-3вр.; гидравлическое испытании трубопровода диам 25мм-16м. | 10663 | 151
15. | апрель | отопление кв №144,148,150,152 | Замена стального трубопровода на полипропилен. Диа 25мм-22,5м; смена американки диам 25 н\р мм-13шт.; смена американки диам 25мм в\р-5шт.; смена углолка диам 25мм 90гр -13шт.; смена муфты соед. 25мм-4шт.; смена шар. Крана диам 20мм-2шт.; установка клипсов диам 25мм-6шт.; врезка в действующую линию трубопровоада диам 25мм-4вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-35м. | 26901 | 152
16. | апрель | отопление кв.№2 | замена стального трубопровода на полипропилен. Диам 25мм-16м; смена тройника диам 25мм-12шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-16шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-12шт.; смена американки 25мм н.р -8шт.; смена американки 25мм в\р -4шт.; смена муфты соед. 25мм-4шт.; смена клипсы диам 25мм-7шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-36м | 19228 | 153
17. | апрель | водопровод кв.165,168,171,174, 177 | замена стального трубопровода на полипропилен диам 32мм- 14,5м; замена стального трубопровода на полипропилен диам 20мм-1м4 смена резьбы диам 25мм-1шт.; смена шар крана диам 15мм-2шт.; смена тройника 32х20мм-5шт.; смена американки диам 32мм в\р-1шт.; смена американки 20мм н\р-5шт.; смена американки 25мм н\р-1шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-8шт.; смена перехода 32х20мм-1шт.; смена переход. 25х20мм-1шт.; смена уголка диам 32мм 45гр.-1шт.4 смена муфты соед диам 32мм-1шт.; смена муфты 20мм н\р-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 32мм-6вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам до 32мм-25м. | 14674 | 156
18. | апрель | канализация кв. № 23 | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-2,5м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-2,5м; смена ревизии диам 110мм-1шт.; смена тройника 110 45гр.-1шт.; смена отвода диам 110мм 45гр-1шт.; смена компенсатора диам 110мм-1шт.; смена переходника с ч\к диам 110мм-1шт.; смена монжета диам 110мм-1шт.; установка хомута диам 110мм-1шт.; пробивка отверстий в ж\б перекрытии-0,3м3; заделка отверстия пеной. | 10387 | 165
19. | апрель | подъезды,заделка штроб п. № 6,7,8,9,10,11 | ремонт штукатурки стен цементно-песчаным раствором- 7,2кв.м.; шпаклевка- 7,2кв.м.; побелка стен мелом-8кв.м.; окраска стен эмалью- 10кв.м. | 5401 | 185
20. | апрель | электрика под-д № 12,13,14,15 | замена счетчиков электрических-55шт.; автоматы ВА-32А-20шт.; автоматы ВА 25А- 110шт.; автоматы ВА 10А-4шт.; шина нулевая по 7 присоединений-20шт.; сжим У734Н 16х25-100шт.; динрейка 30см-47шт.; кабель АВВГ 4х10-60м; кабель АВВГ 2х4-80м; кабель ВВГ 1х4 - 180м; светильник настенный -24шт.; пробивка штраб 40х40-40м; пробивка штраб 20х20-80м; заделка тро, ревизия щитов этажных 20шт.-120м\п | 236471 | 189
21. | апрель | электрика под 1 | прокладка кабеля алюминевого двухжильного -1м; смена светильников -1шт.; смена выключателей 2кл.-1шт. | 1999 | 198
|  | под11эт1 | смена автомата выкл. 25Ам-2шт.
22. | май | лавочка п-д №5 | рытье ям под лавочки(2м3)-2шт.; установка лавочки, бетонирование-2шт.; изготовление лавочек из трубы б\у-1шт. | 3135 | 258
23. | май | ремонт кровли кв. № 177,175,102,101,92,91,10,22,32,41,51,52,71, 72 | ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель из наплавляемых материалов в один слой-422,69кв.м.; промазка швов битумом- 315,82кв.м.; монтаж отливов-5,5кв.м. (кв.№177-10,25кв.м.; кв.№ 175 - 4,1кв.м.; кв. 102- 23,65кв.м.; кв.№101-24,5кв.м.; кв. № 92- 9,3кв.м.; кв.№ 91-10,3кв.м.; кв. №10-63,2кв.м.; кв.№22-11,9кв.м.; кв.№32-0,9кв.м.; кв.№41- 0,8кв.м.;кв. №51-94,02кв.м.; кв.№52-1,7кв.м.; кв.№71-47,79кв.м.; кв.№72-120,28кв.м.) | 261758 | 262
24. | май | отопление кв. №45 | демонтаж труб стояка система отопления диам 20мм ст.-0,3м; монтаж труб стояка системы отопления диам 25мм арм.- 0,3м; муфта диам 25мм в\р-2шт.; муфта с резьбой и накидной гайкой диам 25мм н\р-2шт.;Гидравлическое испытание - 0,3м | 909 | 283
25. | май | отопление кв № 161 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-8м; смена американки диам 25мм н\р-5шт.; смена муфты соед диам 25мм-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-8шт.; смена уголка диам 25мм 45гр-8шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-20м | 8763 | 285
26. | май | отопление кв №23 | замена стального трубопровода на полипропилен диам 25мм-12м; смена американки диам 25мм н\р-4шт.; смена уголка 25мм 90гр.-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-30м | 13831 | 287
27. | июнь | водопровод кв. № 53 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 32мм-7м; замена стального трубопровода на полипропилен диам 20мм - 0,5м; смена уголка диам 32мм 90гр.-3шт.; смена тройника 32х20мм -1шт.; муфта соед, диам 32мм-1шт.; смена американки диам 32мм н\р-1шт.; смена американки 32 в\р-1шт.; смена смериканки диам 20н\р-1шт.; смена муфты диам 20мм н\р-1шт.; смена шар. крана диам 15мм-1шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-1шт.; смена уголка диам 20мм 45гр.-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 32мм-1вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам до 32мм-16м. | 8453 | 329
28. | июнь | канализация кв. № 165; 168; 171;174;177 | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-14м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-14м; смена ревизии диам 110мм-2шт.; смена тройника 110-90мм-1шт.; смена тройника 110мм 45гр.-4шт.; смена тройника 110х50мм-4шт.; смена компенсотора диам 110мм-1шт.; смена отвода диам 110мм 30гр.-3шт.; демонтаж трубы ч\к диам 50мм-2м; смена перехода с ч\к диам 110мм и монжет диам 50мм-2шт.; пробивка отверстий в перекрытии ж\б-1.2м3 заделка отверстий пенопласт. и пеной-1б. | 44640 | 344
29. | июнь | отопление кв 53(стояк) и п\сушилка | замена стального трубопровода на полипропилен диам 25мм-6.5м.; смена американки диам 25мм н\р-6,5м;смена уголка диам 25мм 90гр.-3шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-4шт.; смена тройника диам 25мм-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м; замена стального на полипропилен стояка труб диам 20мм-1м; смена крана диам 15мм-1шт.; смена американки диам 20мм-1шт.; смена американки диам 20мм в\р-1шт; смена тройника диам 20мм -1шт. | 8281 | 348
30. | июнь | отопление кв. № 71 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-9м; замена американки диам 25мм н\р-8шт.; смена американки диам 2мм в\р-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-10шт.; врезка ы действующую линию трубопровода диам 25мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-30м | 12389 | 354
31. | июнь | двери в подвал -2под. | установка железной двери в подвале -1шт.; приварка петель-2шт.; покраска двери маслянной краской-1,98кв.м. | 6991 | 386
32. | июль | отопление кв. № 106 | замена стального трубопровода на полипроп. Диам 25сс -7,5м; смена уголка диам 25ии 90гр.-12м; смена тройника диам 25мм -2шт.; установка клипсов диам 25мм-2шт.; врезка в действующую линию трубопроводов диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода дам 25мм-25м | 7430 | 395
33. | июль | отопление кв. 39;41 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 20мм-8м; смена американки диам 25мм н\р-1шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-5шт.; смена переходника 25х20мм-2шт.; смена муфты соед диам 20мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-19м | 8650 | 396
34. | июль | отопление кв. №68 | замена стального трубопровода на полипропилен. Диам 25мм-17м; смена уголка диам 25мм 45гр.-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-26шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-5шт.; смена американки диам 25мм н\р-7шт.; смена переходника 25 х 20мм-1шт.; смена муфты диам 20мм н\р -1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-35м | 17575 | 400
35. | июль | отопление (магазин) | смена отдельных участков трубопровода диам 22мм-9,5м; смена американки диам 25мм н\р-1шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-1шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-2шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-3шт.; установка клипсов диам 25мм-6шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-18м | 10057 | 438
36. | июль | водопровод кв.№ 17,19,21 | замена стального трубопровода на полипроп. Диам 32мм-6м; замена стального трубопровода на полипроп. Диам 20мм -1м; смена американки диам 25мм н\р-3шт.; смена тройника 32х25мм-2шт.; смена американки диам 32мм в\р-1шт.; смена переходника 32х25мм-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр-4шт.; смена мцфты соед. диам 32мм-2шт.; резка в действующую линию трубопровода диам 32мм-1вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 32мм-18м; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-10м | 7556 | 449
37. | июль | водопровод кв. № 45,47,49,51 | замена стального трубопровода на полипропилен диам 32мм -11м; замена стального трубопровода на полипроп. Диам 20мм-4м; смена американки диам 20мм н\р-9шт.; смена американки диам 32мм в\р-1шт.; смена тройника диам 32х25мм-7шт.; смена переходника 25х20мм-6шт.; смена переходника 32х20мм-1шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-14шт.; смена муфты соед. диам 20мм-1шт.; смена американи диам 20 в\р мм-1шт.; смена муфты соед. диам 20мм-1шт.; смена шар. крана диам 15мм-3шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 32мм-2вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-4вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 32мм-19м; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-8м | 13775 | 451
38. | июль | водопровод кв.№ 18;20;22;27;29;30-врезки | замена стального трубопровода на полипроп. Диам 20мм-4м; замена резьбы диам 15мм-6шт.; смена американки диам 20мм в\р-5шт.; смена американки диам 20мм н\р-4шт.; смена американки диам 25мм н\р-3шт.; смена американки диам 25мм в\р-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-2шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-12шт.; смена переходника 25х20-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-6вр.-6вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-15м | 10284 | 453
39. | июль | водопровод (подвал 10п;8п) | смена отдельных участков трубопровода диам 57мм-1м; смена отдельных участков трубопровода диам 76мм-1,5м; смена шар. Крана диам 50мм-2шт.; смена шар. Крана диам 20мм-2шт.; смена резьбы диам 50мм-4шт.; смена резьбы диам 20мм-4шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 57мм-2вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 76мм -2вр.; гидравлическое испытание труб диам до 76мм -40м. | 19595 | 454
40. | июль | канализация кв. №21 | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-2м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-2м; смена ревизии диам 110мм-1шт.; смена тройника диам 110 х 50мм-1шт.; смена коспенсатора диам 110мм -1шт.; смена тройника диам 110мм 90гр.-1шт.; смена отвода диам 50мм 45гр-2шт.; смена отвода диам 110мм 45гр-1шт.; демонтаж трубы ч\к диам 50мм-0,25м; монтаж трубы ПХВ диам 50мм-0,25м; смена переходника с ч\к диам 110мм-1шт.; установка крепления диам 110мм-1шт. | 3068 | 470
41. | июль | канализация кв. №17,19,21 | демонтаж трубы ч\к диам 50мм-8м; монтаж трубы ПХВ диам 50мм-8м; смена ревизия диам 50мм-1шт.; смена тройника диам 50мм-2шт.; смена отвода диам 50мм 45гр -4шт.; смена переходника диам 50мм с ч\к-1шт.; смена монжета 75 х 50 мм-2шт.; заделка отверстий пеной- 0,4 м3. | 8100 | 471
42. | август | водопровод 13п-д | смена шар. Крана диам 15мм-1шт.;смена муфты соед 25мм-3шт.; смена тройника 32х25мм-1шт.; смена муфты диам 20мм н\р-1шт.; монтаж диам 25мм ар., б\у-9м; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-12м; врезка трубопровода в действующую линию диам 25мм-1вр. | 3061 | 495
43. | август | отопление кв. № 61,65,57,53 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-16м; смена уголка диам 25мм 90гр.-6шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-4шт.; смена американки диам 25мм н\р-2шт.; смена американки диам 25мм в\р-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-4вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-25м. | 17999 | 500
44. | август | отопление кв. №126 | замена стального трубопровода на полипропилен. Диам 25мм-9,5м; смена американки диам 25мм н\р-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-4шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-1шт.; установка клипсыдиам 25мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м. | 6197 | 520
45. | август | отопление (магазин) | смена стального трубопровода на полипропил. Диам 25мм-8м; смена американки диам 25мм н\р-4шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-12шт.; смена уголка диам 25мм 45гр.-1шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-1шт.; монтаж радиатора (7сек) чугун (без материала)-2шт; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-32м. | 10320 | 521
46. | август | отопление кв. №32 | смена стального трубопровода на полипропилен диам 25мм-2,5м; смена американки диам 25мм в\р-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм -1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-25м. | 3511 | 527
47. | август | канализация (15п-д) ввод | демонтаж трубы диам 110мм-5м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-5м; смена отвода ПХВ диам 110мм 45гр.-2шт.; рытье траншеи вручную-4м3;подсыпка основания песком (подушка)-2 м2; обратная засыпка грунта вручную-4м3; планировка поверхности грунта-1м3 | 4691 | 529
48. | август | канализация (12п-д) | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-5,5м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-5,5м; смена отвода 110мм 45гр.-2шт.; рытье траншеи вручную-5 м3; планировка поверхности траншеи песком-5 кв.м.; обратная засыпка траншеи вручную- 5м3; планировка поверхности траншеи грунта-5м | 5273 | 530
49. | август | канализация (центр) | демонтаж канализации люка-1шт.; монтаж канализации люка пласт.-1шт.; приготовление цем. Раствора вручную- 0,5 м№ бетонирование основания канализации люка- 0,5м3; | 3714 | 535
50. | август | канализация (3п) | демонтаж канализациионного люка-1шт.; монтаж канализационного люка -1шт.; приготовление цементного раствора - 0,5 м3; бетонирование основания канализационного люка- 0,5 м3 | 3714 | 536
51. | сентябрь | отопление кв. № 117 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-4м; смена американки диам 25мм-1шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-2шт.; смена муфты соед. 25мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м. | 4635 | 576
52. | сентябрь | отопление кв. № 12 | замена стального трубопровода на полипропилен диам 25мм-3м; смена американки 20мм н\р-2шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-1шт.; смена уголка 25мм 90гр.-3шт.; смена перехода 20х25мм-1шт.; смена американки диам 25мм в\р-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм -1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м. | 4337 | 577
53. | сентябрь | отопление кв. 104 | замена трубопровода стального на полипропилен диам 25мм-2,5м; смена муфты соед. 25мм-2шт.; смена уголка диам 25мм 90гр-3шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м | 3266 | 578
54. | сентябрь | отопление кв. № 171 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-4м; замена стального трубопровода на полипропиеновый диам 20мм-4м; смена уголка диам 25мм 90гр.-2шт.; смена уголка диам 20мм 90гр-2шт.; смена американки 25мм н\р-2шт.; смена американки 25мм в\р-2шт.; смена переходника 25х20мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-18м; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-18м. | 8987 | 580
55. | сентябрь | отопление кв. № 130;134 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-16м; смена американки диам 25мм н\р-4шт.; смена уголка 25мм 90гр.-10шт.; смена муфты соед. 25мм-1шт.; смена американки 25мм в\р-1шт.; установка клипсы диам 25мм-6шт.; врезка в действующую линию трубопроводв диам 25мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-42м. | 17696 | 581
56. | сентябрь | отопление кв. № 133;137 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-7м; смена уголка диам 25мм 90гр.-4шт.; смена американки 25мм н\р-3шт.; смена американки диам 25мм в\р-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-32мм. | 8870 | 582
57. | сентябрь | отопление кв. № 61 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм -7,5м; смена американки диам 25мм в\р-2шт.; смена американки диам 25мм н\р-2шт.; смена муфты 25мм н\р-4шт.; смена уголка 25мм 90гр.-8шт.; смена шар. Крана диам 20мм-1шт.; установка клипсы диам 25мм-3шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-32м. | 10139 | 587
58. | сентябрь | песочница | изготовление и установка песочницы-0,048 м3; засыпка песка - 0,6м3 | 3187 | 607
59. | сентябрь | стеклоблоки п.№6;9;13 | кладка кирпича на цементно-песчанный раствор-18шт. | 241 | 621
60. | октябрь | отопление кв. № 171;174;177 | замена стального трубопровода на полипропиленовые диам 20мм -8м; смена американки диам 25мм в\р-2шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-10шт.; смена переходника 25 х 20мм-2шт.; смена муфты соед. Диам 20мм -3шт.; смена ротвода диам 20мм 45гр-4шт.; установка клипсы диам 20мм-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-3вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм-24м. | 9085 | 636
61. | октябрь | отопление кв. № 28 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 20мм -3,6м; замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-0,5м; смена американки диам 25мм в\р-2шт.; смена муфты диам 25мм в\р-2шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм -1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам до 25мм-35м. | 5728 | 638
61. | октябрь | отопление кв. № 106 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-7м; смена американки диам 25 мм н\р-2шт.;смена уголка диам 25мм 90гр.-8шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-28м. | 7449 | 639
62. | октябрь | канализация 9п-д | установка канализационного люка-1шт.; приготовление цементного раствора- 0,3 м3; заделка основания люка цементным раствором- 0,3 м3; демонтаж трубы ч\к диам 110мм-4м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-4м; смена отвода ПХВ диам 110гр 45гр мм-2шт.;рытье траншеи в ручную-4м3; подсыпка основания траншеи песком-1,2 м2; обратная засыпка траншеи вручную-4 м3 | 10733 | 645
63. | октябрь | ремонт подъезда №2 | ремонт штукатурки стен с земли и лесов цементноизвестковым раствором-6,2кв.м.; ремонт штукатурки потолков раствором-4,7кв.м.; ремонт штукатурки откосоввнутри здания -1,8кв.м.; перетирка штукатурки внутри помещения-16.4кв.м.; маслянная окраска ранее окрашенных стен за 2раза-112кв.м.; окраска стен и потолков известковыми составами за 2 раза-128кв.м.; окраска масляными составами деревянных поручней, плинтусов-6,5кв.м.;окраска ранее окрашенных дверей - 7,2кв.м.; окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2раза-4,9кв.м. | 23064 | 656
64. | октябрь | ремонт подъезда №6 | ремонт штукатурки стен с земли и лесов цементноизвестковым раствором-12кв.м.; ремонт штукатурки потолков раствором-1,2кв.м.; ремонт штукатурки откосоввнутри здания -0,8кв.м.; перетирка штукатурки внутри помещения-14кв.м.; маслянная окраска ранее окрашенных стен за 2раза-136кв.м.; окраска стен и потолков известковыми составами за 2 раза-194кв.м.; окраска масляными составами деревянных поручней, плинтусов; торцов лестничных маршей площадок-116кв.м.;окраска ранее окрашенных дверей - 4,2кв.м.; окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2раза-3,5кв.м. | 35275 | 657
65. | октябрь | благоустройство | сборка детских качелий-1шт.; установка качелей детских-1штю.; бетонирование стоек под качели-6шт.;приготовление цементного раствора- 0,7м3; планировка поверхности песком (под качели)-4 м2. | 25000 | 663
66. | октябрь | электрика под №3 эт.№3 | установка датчика движения-1шт. | 931 | 670
67. | ноябрь | отопление кв. №42 | смена стального трубопровода на полипропиленивый диам 25мм-1,5м; смена американки диам 25мм н\р-2шт.; смена американки диам 25мм в\р-2шт.; смена уголка диам 25мм 90гр.-4м; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25 мм-25м. | 3448 | 704
68. | ноябрь | отопление кв. №17,19 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 25мм-4,2м; смена американки диам 25мм н\р-3шт.; смена муфты диам 25мм в\р-1шт.;смена уголка диам. 25мм 90гр.-4шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-2вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-16м. | 6673 | 707
69. | ноябрь | водопровод кв. №152 | замена стального трубопровода на полипропиленовый диам 20мм-3м; смена американки диам 25мм н\р-1шт.; смена американки диам 25мм в\р-1шт.; смена переходника 25х20мм -1шт.; смена уголка диам 20мм 90гр.-2шт.; смена шарового крана диам 15мм-1шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм -25м. | 3860 | 724
1533730