## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО
ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ул. Ростовская № 1
|  | 2011 год | 2014 год
№№ | месяц | вид работ | материал | сумма | реестр
1. | январь | электрика под. №2 эт. №2 | смена светильников-1шт. | 613 | 40
2. | апрель | электрика кв 13 (подвал) | прокладка кабеля алюминевого двухжильного -15м; | 3439 | 202
3. | июнь | канализация кв. № 4,8,12 | демонтаж трубы ч\к диам 110мм-10,25м; монтаж трубы ПХВ диам 110мм-10,25м; смена тройника ПХВ диам 110мм 45гр-2шт.; смена тройника ПХВ диам 110 х 50 45гр.мм.-2шт.; смена отвода ПХВ 110 45гр.мм.-2шт.; демонтаж трубы ч\к диам 50мм-0,25мм.; монтаж трубы ПХВ диам 50мм-0,25м; установка хомута диам 110мм-1шт.; прибивка отверстий в перекрытии - 1,2 м3; заделка отверстий пенопластом и пеной -1,2 м3 | 24571 | 341
4. | июнь | отопление кв. №4,8,12(п\суш) | замена стального трубопровода на полипроп диам 20мм.-6,5м; замена шар.крана диам 20мм-1шт,; смена американки диам 25мм н\р-2шт.; смена американки диам 25мм в\р-2шт; смена переходника диам.20мм-4шт; смена уголка диам 20мм 90гр.-15шт; смена муфты соед 20мм-4шт; смена переход 32х20мм-2шт; смена переход 25х20мм-2шт; врезка в дейстыующую линию трубопровода диам 20мм-3вр.; гидравличнсекое испытание трубопровода диам 20мм-16,5м | 15063 | 352
5. | июнь | окна | демонтаж старых деревянных и установка новых пластиковых окон 2,15 х 1- 4шт.; 1,10х0,91 -2шт.; ремонт штукатурки откосов цем известковым раствором-8,8кв.м.; шпаклевка -8,8кв.м. окраска панелей эмалью- 6кв.м. | 57080 | 384
6. | август | водопровод кв. №13 | замена стального трубопровода на полипроп. Диам 20мм-2,5м; смена уголка диам 20мм 90гр.-3шт.; смена муфты диам 20мм н\р-1шт.; смена муфты диам 20мм в\р-2щт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 20мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 20мм -16м. | 2584 | 496
7. | август | отопление кв. №3 | смена стального трубопровода на полипроп. Диам 25мм-4м; смена смериканки диам 20мм н\р- 2шт.; смена тройника диам 25мм-1шт.;смена уголка диам 25мм 90гр.-4шт.; смена муфты соед. Диам 25мм-1шт.; смена переходника 25х20мм-2шт.; врезка в действующую линию трубопровода диам 25мм-1вр.; гидравлическое испытание трубопровода диам 25мм-15м. | 4872 | 518
8. | ноябрь | электрика под-д №2 (тамбур) | смена автомата выкл. 63Ам-1шт.; установка автомата - 25Ам-1шт. | 1307 | 744
109529